МЕЧЁТНЕНСКОЕ	 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО	 РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

СОВЕТ	ДЕПУТАТОВ

(Второго	созыва)

РЕШЕНИЕ

с.Мечетное

От24.12.2010  № 101

### Об утверждении перечня первичных  средств тушения

### пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях

### и  строениях, находящихся в собственности (пользовании)

### граждан

На основании Федерального закона «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в РФ,  в соответствии с Положением об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Мечетненского муниципального образования, в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие в муниципальном образовании пожары Совет Мечетненского муниципального образования РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение).

2. Администрации  Мечетненского  муниципального образования   разработать   и утвердить таблички с перечнем первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря , которые разместить у входа в помещения и строения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан муниципального образования.

3. Довести   до   сведения   жителей  Мечетненского	  муниципального образования о необходимости обеспечения в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с Перечнем, согласно требованиям ст.34 Федерального закона «О пожарной безопасности».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на  главного специалиста

Мечетненского муниципального образования Шишкину Т.Н.

5.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Мечётненского

муниципального образования  					    		А.А.Чуйков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального

муниципального района Саратовской области
от«24»декабря 2010г. №101

П ЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров, противопожарного

инвентаря, систем обнаружения о оповещения о пожаре

1. В целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения на первоначальной стадии собственнику (пользователю) жилых помещений и строений рекомендуется иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), согласно прилагаемого перечня.

| № п/п | Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1. | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | 1 ведро,1 лопата |
| 2. | Квартира многоквартирного жилого дома высотой два этажа и более | 2 ведра, 1 лопата |
| 3. | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лестница |
| 4. | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более | 1 огнетушитель, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лом, 1 багор, 1 лестница |

2.Для своевременного обнаружения пожара в квартирах и индивидуальных жилых домах, быстрой эвакуации людей рекомендуется установка в жилых помещениях и строениях автономных дымовых пожарных извещателей.

Глава Мечётненского

муниципального образования  						А.А.Чуйков