МЕЧЕТНЕНСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третьего созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от  08.12.2017  № 193

с. Мечетное

«Об  утверждении  муниципальной  программы «Комплексное  развитие систем  коммунальной инфраструктуры Мечетненского муниципального образования Советского  муниципального района  на 2018-2028 гг.»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», постановлением  Правительства  РФ  от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении  требований к программам комплексного развития систем  коммунальной  инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Мечетненского  муниципального образования Советского  муниципального района и руководствуясь Уставом  Мечетненского  муниципального образования, Совет  депутатов  Мечетненского  муниципального образования РЕШИЛ:

1.Принять решения «Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное  развитие систем коммунальной  инфраструктуры Мечетненского муниципального образования Советского  муниципального района на  2018-2028 годы» согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в  силу со дня его  официального опубликования  в  установленном  порядке.

Глава Мечетненского

муниципального образования 	                                      Е.Н. Чуйкова

Приложение  к  решению Совета депутатов муниципального образования Советского муниципального района

от  08.12.2017  № 193

Муниципальная программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мечетненского муниципального образования  Советского муниципального района на 2018-2028 годы»

2017 год

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2028 годы»

| Наименование программы | - муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мечетненского муниципального образования Советского муниципального на 2018- района на 2014-2024 годы» (далее – Программа). |  |
| --- | --- | --- |
| Цель программы Задачи программы Срок реализации программы; - 2018-2028 годы.. Перечень подпрограмм Ответственный исполнитель Соисполнители программы Основание для разработки Программы | 2018-2028 гг. - развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. - ремонт систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. - 2018-2028гг. - отсутствует. - Мечетненское муниципальное образование администрации Советского муниципального района. - отсутствуют. - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |  |

| Объемы финансового обеспечения программы, в тои числе по годам: | Расходы (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего, в т.ч.: | 95,0 | 21,0 | 17,0 | 20,0 | 21,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 10,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 25,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 60,0 | 12,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - обеспечение выполнения мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение качества и обеспечения надежности предоставляемых услуг; - сокращение аварийности при предоставлении коммунальных услуг и потерь коммунальных ресурсов. |  |
| --- | --- | --- |
| Система организации контроля за исполнением программы | - координирующим и контролирующим органом по реализации мероприятий Программы является муниципальное образование Советского муниципального района. |  |

1. Общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы

- настоящее время инженерная инфраструктура муниципального образования характеризуется следующими показателями:

- уровень износа основных фондов коммунального хозяйства составляет около 70 процентов (эксплуатация зачастую сводится к "латанию дыр");

- применяемые  технологии  неэффективны  и  энергозатраты  (потери  от неэффективного использования ресурсов) составляют от 40 до 60 процентов. Высокий  уровень  износа  основных  фондов  в  коммунальном  секторе вызван в первую очередь проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая  не  обеспечивала  реальные  финансовые  потребности  организаций коммунального хозяйства в обновлении основных фондов.

Причинами  высокого  уровня  износа  являются  недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций  в  модернизацию  и  реконструкцию  основных  средств  даже  по минимальным потребностям.

Еще одной причиной высокой степени износа основных фондов является недоступность  долгосрочных  инвестированных  ресурсов  для  коммунальных предприятий.

Следствием высокого износа основных фондов в коммунальном секторе является  низкое  качество  коммунальных  услуг,  не  соответствующее требованиям потребителей.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории муниципального образования  за  счет  улучшения  качества  и  доступности  предоставляемых коммунальных услуг для потребителя;

- снизить  потребление  энергетических  ресурсов  (газа,  электрической энергии)  в  результате  уменьшения  потерь  в  процессе  производства  и транспортировки ресурсов до потребителя;

- повысить надежность ресурсоснабжения за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысить рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территорий.

Важным  направлением  деятельности  в  рамках  проводимых  реформ  в жилищно-коммунальном хозяйстве является внедрение рыночных механизмов управления при сохранении объектов недвижимого имущества коммунального назначения  в  областной  или  муниципальной  собственности.  Необходимость развития всех возможных форм частного бизнеса для создания конкуренции в отрасли  и  привлечения  инвестиций  является  общепризнанной.  Одной  из основных  мер  по  развитию  государственно-частного  партнерства  является развитие  концессионных  механизмов  путем  передачи  имущественного комплекса (проинвентаризированного и зарегистрированного в установленном порядке)  в  эксплуатацию  специализированным  организациям  по  договорам (аренды, концессии, доверительного управления).

Таким образом обеспечить устойчивое качественное функционирование и развитие  систем  коммунального  комплекса   муниципального образования  с  внедрением  механизмов,  обеспечивающих  осуществление планируемого  строительства  новых,  реконструкции  и  комплексного обновления  (модернизации)  существующих  систем  коммунальной инфраструктуры,  улучшение  экологической  ситуации  в  муниципальном районе возможно только планово с применением программных методов.

1.1. 	Общая характеристика Мечетненского муниципального образования

Мечетненское муниципального образования расположено в левобережье Саратовской области, в северной части Советского района.

Мечетное  – село районного подчинения, центр одноименного муниципального образования, который расположен на правом берегу р. Мечетка, в 16 км от районного центра - Степное и 34 км от железнодорожной станции.

Площадь муниципального образования (современное состояние) составляет примерно 106,6 км2. Население насчитывает 1365 человек на 2012 год.

1.2. 	Климат

Мечетненское муниципальное образование расположено на юго-востоке Русской равнины, климат на его территории континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень непродолжительная, тёплая и ясная.

Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона и усиливает суровость климата.

Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана, однако, пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они теряют свойства морского воздуха, нагреваются и мало влияют на снижение летней жары.

В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

В результате континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Средняя годовая амплитуда равна 35,2°С. Наиболее низкие температуры приходятся на январь (–12,6°С), высокие — на июль (+22,6°). Абсолютный годовой максимум температур отмечается в июне-июле (+40°С), абсолютный минимум в декабре-январе (–41°С).

Средняя продолжительность безморозного периода равна 152 дням. Первые заморозки в среднем приходятся на первую декаду октября, а последние на первую декаду мая. Первый снеговой покров в среднем наблюдается 9 ноября. Устойчивый снежный покров устанавливается в первой декаде декабря. Средняя продолжительность залегания снежного покрова составляет 136 дней. Высота снежного покрова от 8-12 см в декабре до 28 см в марте.

В отдельные годы наблюдается неустойчивый снежный покров или небольшая его высота (5-10 см), что приводит к вымерзанию и гибели озимых культур. Малоснежные зимы иногда повторяются несколько лет подряд. Зимой нередко оттепели и дожди, уничтожающие снежный покров. За время метелей, число которых в году колеблется от 15 до 26, снег сносится с полей в понижения (лиманы, балки, овраги, долины малых рек).

Разрушение снегового покрова отмечается в первых числах апреля, а сход снегового покрова в первой декаде апреля. Число дней с метелью за год в среднем составляет 29.

Вегетационный период (переход со средней температурой более 5°) наступает 15 апреля и продолжается по 18 октября, что составляет 185 дней. Период активной вегетации (переход со средней температурой более +10°С) равен 153-156 дням.

Территория Мечетненского муниципального образования располагается в зоне засушливого климата и недостаточного увлажнения. При сумме активных температур 2800° гидротермический коэффициент составляет 0,6.

Годовое количество осадков колеблется от 300 до 350 мм, из них более половины (200-250 мм) приходится на теплый период, остальная часть на холодный. В летний период дожди нередко носят ливневый характер (до 40-60 мм), что обуславливает потерю влаги с поверхностным стоком и недостаточное пополнение запасов влаги в пахотном слое почвы. Поэтому хорошие урожаи зерновых культур, овощей и корнеплодов могут быть получены лишь при орошении.

Относительная влажность воздуха меняется в широких пределах: в апреле и октябре — 52 и 61% соответственно, в июне и июле — 38-39%.

На территории муниципального образования преобладает ветры юго-западного, южного и северо-западного направлений. Летом преобладают северо-западные, западные и юго-западные направления; зимой – южные, юго-западные и юго-восточные. Ветры юго-восточных и южных направлений весной, летом и даже осенью сохраняют сухость и повышенную температуру. Средняя скорость ветра — 4,1-4,7 м/с. Среднегодовое количество дней со скоростью ветра 15 м/с и более — 20, наибольшее их количество приходиться на период с октября по май. Число дней с суховеями — 31,5, из них слабых по интенсивности — 23,8, интенсивных — 6,7, очень интенсивных — 1,0. Преобладающее направление ветров при суховеях южное и юго-восточное, 16 и 18% соответственно.

Таким образом, по агроклиматическому районированию Саратовской области территория Мечетненского муниципального образования относится к засушливому району, умеренно жаркому подрайону и имеет такие отрицательные стороны, как засушливость и сухость, что в свою очередь требует обязательного проведения всех мероприятий по накоплению и сохранению влаги.

При размещении новых промышленных, гражданских предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу их следует располагать к востоку и северу от селитьбы. В целом климатические условия муниципальное образование планировочных ограничений не вызывают.

1.3 	. Общий анализ состояния экономики

Экономика муниципального образования в настоящее время представлена следующими секторами хозяйственной деятельности:

- первичный сектор (добывающая промышленность и сельское хозяйство). Добывающая промышленность и сельское хозяйство обеспечивают основную часть экономики муниципального образования.

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) — обеспечивает функционирование первичного секторв экономики МО.

Село Мечетное – центр муниципального образования аграрно-индустриального типа.

1.4. Транспортная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На исходный период внешняя дорожная сеть Мечетненского муниципального образования представлена автомобильной дорогой общего пользования   регионального значения Степное – Мечетное – Любимово – Чкалово, по которой осуществляется транспортная связь Мечетненского муниципального образования с районным и областным центрами, смежными поселениями.

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области №175-П от 06.05.2008 г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения».

Внешней  автодорогой на территории поселения является Степное – Мечетное – Любимово – Чкалово, имеет твердое покрытие, III техническую категорию, протяженность в пределах муниципального образования — 12,4 км.

Дорога имеет усовершенствованное покрытие.

1.5. Электроснабжение

Электроснабжение  Мечетненского муниципального образования осуществляется от  двух электроподстанций «Степная» - 110/35/6 кВ. и «Головная-1» - 35/6 кВ.

Электроснабжение в настоящее время осуществляется от подстанции 110/35/6 кВ. «Головная - 1» мощностью 4000 кВА.

Протяженность линий электропередач ВЛ – 110 кВ – 18,5 км.

Опоры металлические и железобетонные.

Средний процент износа ВЛ - 110 кВ составил 49 %

Средний процент износа ВЛ - 110 кВ составил 49 %

Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 35 кВ проходящих по территории муниципального образования составляет 14,58 км. Опоры железобетонные.

Средний процент износа ВЛ - 35 кВ составил 56 %.

Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 10 кВ по территории муниципального образования составляет 17,0 км. Существующие линии электропередач выполнены по радиальным схемам на железобетонных и деревянных опорах.

Средний процент износа ВЛ -10 кВ составил 35 %.

Трансформаторные подстанции ТП (КТП) на территории муниципального образования отдельно стоящие комплектные, одна кирпичная.

Общее количество ТП (КТП) – 10/0,4 кВ составляет 16 шт., из которых 8 шт. суммарной мощностью 1653 кВА принадлежат Приволжскому производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО«МРСК Волги», а 8 шт. являются абонентскими с суммарной мощностью 410 кВА.

Средний процент износа ТП (КТП) – 10/0,4 кВ, принадлежащих Приволжскому производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги», составил 39 %.

1.6. Газоснабжение

Источником газоснабжения Мечетненского муниципального образования является природный газ, который по отводу от газопровода «Степное - Сторожевка» подается на газораспределительную станцию ГРС Головное, расположенную в 5,3 км северо-восточнее с. Мечетное. От ГРС Головное газ по газораспределительным сетям поступает на газорегуляторные пункты (ГРП,ГРПШ) села Мечетное.

В газорегуляторных пунктах (ГРП,ГРПШ) давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление в газорегуляторных пунктах давление газа снижается до 0,005 МПа.

Существующая система газоснабжения двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам двух давлений — высокого II категории — 0,6 МПа, низкого — 0,005 МПа.

1.7. Водоснабжение

Водоснабжение села Мечетное осуществляется от одного источника артезианских скважин.

На территории села Мечетное находятся два водозабора, в состав которых входят: а) скважины, количество – 3; б) водонапорные башни, количество – 2. Характеристика скважин приводится в таблице № 9.1.1.

Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием с пробкой для замера воды.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания (ДЭС),  станции очистки воды.

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода из скважин электропогружными насосами  по трубопроводам подается в водонапорные башни, далее по системе распределительных сетей поступает к потребителям.

Характеристика существующих систем водоснабжения

Населенный пункт село Мечетное имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети, но имеется  закольцованный участок.

Около 3,6 км водопроводных сетей находятся в не удовлетворительном состоянии. Материал труб – сталь. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Процент износа составляет 85%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры. В 2010г. осуществлена реконструкция 3,5 км водопроводных сетей с заменой изношенных участков на новые полиэтиленовые трубы.

Общая протяженность распределительных водопроводных сетей питьевого качества ориентировочно составляет – 7,12 км.

Водопроводные сооружения

На территории села Мечетное расположены действующие водонапорные башни: количество – 2, 1) ввод в эксплуатацию – 1992г., 2) ввод в эксплуатацию – 2006г.

1.8. Теплоснабжение

Теплоснабжение Мечетненского муниципального образования осуществляется от котельной, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, электрических водонагревателей. Отопительная котельная имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Топливом для котельных служит газ.

Котельная №22 по ул. Автодорожная, 10а оборудована котлами марки Универсал - 6 шт., обслуживает здания: 1) жилые дома – 8, 2) объекты соц. сферы – 5.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями  Программы  является  –  развитие  систем  коммунальной инфраструктуры  в  соответствии  с  потребностями  жилищного  и промышленного строительства; ремонт систем коммунальной инфраструктуры; повышение  качества  и  надежности  предоставления  коммунальных  услуг населению,  а  также  снижение  стоимости  коммунальных  услуг, предоставляемых населению; улучшение экологической ситуации, обеспечение подачи  в  жилые  помещения,  на  объекты  социальной  сферы  коммунальных ресурсов надлежащего качества в объемах, необходимых потребителю.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры  с  высоким уровнем  износа.  Основная  часть  бюджетных  средств,  направляемых  на выполнение  подпрограммы,  предназначена  для  реализации  инвестиционных проектов  по  модернизации  приоритетных  объектов  коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой. Одним из ключевых направлений реформирования для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования организаций коммунального комплекса. Другое важное направление - развитие конкуренции   сфере  управления  объектами  коммунальной  инфраструктуры,  заключение долгосрочных соглашений с грамотными управленцами с целью улучшения качества  предоставляемых  услуг  потребителю  при  снижении  затрат  на  их производство;

- привлечение кредитных ресурсов и частных инвестиций на реализацию инвестиционных  проектов  по  модернизации  объектов  коммунальной инфраструктуры;

- проведение  мероприятий  по  подготовке  объектов  коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;

- модернизация  объектов  утилизации  (захоронения)  твердых  бытовых отходов (строительство полигона ТБО либо устройство мусороперегрузочных станций в рамках концессионных соглашений);

- проведение  мероприятий  по  энергосбережению  путем  использования механизмов энергосервисных договоров.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы планируется на период с 2018 года по  2028  год.  Актуализация  Программы  осуществляется  не реже 1 раза в год.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы и целевых показателей (индикаторов)

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении № 1 к программе.

5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

- рамках программы предусматривается финансирование мероприятий по модернизации  объектов  коммунальной  инфраструктуры  за  счет  следующих источников (прогнозно):

- средства  областного  и  местных  бюджетов  (софинансирование приоритетных  проектов  по  модернизации  объектов  коммунальной инфраструктуры);

- средства кредитных организаций и иные заемные средства, используемые для кредитования объектов коммунальной инфраструктуры;

- частные  инвестиции  на  модернизацию  объектов  коммунальной инфраструктуры.

Общий  объем  финансирования  подпрограммы  составляет  95,0 млн. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 10,0 млн. рублей (прогнозно); средства областного бюджета – 25,0 млн. рублей (прогнозно); средства местных бюджетов составят 0,0 млн. рублей (прогнозно); средства  из  внебюджетных  источников  составят  60,0 млн.  рублей (прогнозно).

Объемы финансирования являются прогнозными и подлежат ежегодной корректировке исходя из наличия источников ассигнований.

6. Организация управления за реализацией муниципальной программы и контроля из ее исполнением

Организация  и  контроль  реализации  мероприятий  Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, нормативно- правовыми актами органов власти Саратовской области и органов местного самоуправления Советского муниципального района.  Мониторинг  реализации  Программы  осуществляется  муниципальным образованием Советского  муниципального района.

7. СИСТЕМА (ПЕРЕЧЕНЬ) ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система  программных  мероприятий  предусматривает  мероприятия, направленные  на  реализацию  поставленных  целей  и  задач  (согласно приложению).

- реализации  программы  предусматривается  участие  органов государственной  власти  Саратовской  области  (по  согласованию)  и  органов местного самоуправления Советского муниципального района.

Программа  направлена  на  консолидацию  бюджетных  средств,  а  также средств  предприятий  (по  согласованию)  для  решения  задач  модернизации инженерной  инфраструктуры  жилищно-коммунального  комплекса  области, повышения  инвестиционной  привлекательности  ЖКХ  и  снижения  рисков инвестирования с целью привлечения в эту сферу частных инвестиционных ресурсов.

Для  успешного  осуществления  намеченных  программных  мероприятий необходимо осуществлять финансирование объектов в соответствии с целевым назначением через заказчиков программы.

8. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры Комплексное развитие системы теплоснабжения:

Большой  износ  и  низкая  эффективность  использующегося  в  них устаревшего оборудования и тепловых сетей приводит к перерасходу топлива и завышенным затратам на текущее обслуживание.

Поэтому становится ясно, что первоочередной задачей для предприятия становится проблема ресурсосбережения, то есть проблема экономии газа и электроэнергии  для  уменьшения    кредиторской задолженности.

При  анализе  производственно-хозяйственной  деятельности эксплуатирующей  организации  видно,  что,  имея  большое  количество источников  теплоснабжения  (котельных),  которые  строились  в  «советские» времена  с  учетом  расширения  и  повышения  благоустроенности  районного центра и сельских поселений с большой проектной мощностью, в настоящее время  являются  недозагруженными.  Вследствие  этого,  значительное количество электроэнергии и газа расходуются «впустую».

Комплексное развитие системы водоснабжения

- результате многолетней эксплуатации (30-40 лет и более) существующая система  водоснабжения  в  границах  муниципального образования  не  обеспечивает потребность  населения  как  по  качественным,  так  и  по  количественным показателям.

Биологическое  обрастание  и  минеральные  отложения  внутри  труб снижают качество питьевой воды и не позволяют подавать ее в отдельные микрорайоны  в  необходимом  количестве,  соответствующем  нормативным потребностям.  Электрохимическая  коррозия  наружной  поверхности водопроводных  труб  приводит  к  частым  перебоям  водоснабжения  и значительным потерям питьевой воды из-за порывов, а так же увеличению материальных  затрат  на  устранение  аварийных  ситуаций  и  ремонт  водопроводов. Высокая аварийность сетей водоснабжения из-за значительного износа труб требует комплексного подхода к решению данной проблемы.

Для  восстановления  нормального  водоснабжения  необходима  замена ветхих участков уличных водопроводов из стали на новые из современных пластических  материалов,  а  также  увеличение  ресурсной  базы  подземных водоисточников на базе широкого использования защищенных от загрязнения подземных вод.

Комплексное развитие системы водоотведения

На территории села Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования отсутствуют системы напорных и самотечных канализационных труб. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся на свалку жидких бытовых отходов, расположенную на юго-западе села Мечетное.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

На территории села Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования отсутствуют действующие канализационные насосные станции и очистные сооружения.

На основе оценки современного состояния водоотведения села Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования предлагается:

Осуществить строительство планируемого биологического пруда.

- Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливать в выгребные ямы для накопления и хранения и откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозить их на планируемый биологический пруд, расположенный на юго-западе села Мечетное.

Комплексное развитие системы электроснабжения

Наиболее  острой  проблемой  из  имеющихся  в  сфере  энергоснабжения является  износ  электрических  сетей  и  передаточных  устройств,  низкая устойчивость электрических сетей и оборудования напряжением 0,4-6/10 кВ к воздействиям климатических условий, что вызывает острую необходимость в модернизации распределительных пунктов и замене распределительных сетей. Средний процент износа подстанций 110/35/10 кВ составляет - 90,6%. Процент износа менее 50% имеют следующие электроподстанции:

- Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 60 %, и более на территории поселения.

Комплексное развитие технического водоснабжения  (летний полив)

На протяжении 30-40 лет в с. Мечетное используется водовод летнего полива протяженностью 25км. Количество подаваемых объемов воды не обеспечивает потребность населения. Износ водовода составляет 90%, что влечет за собой высокую аварийность технического водоснабжения. Село снабжается артезианской водой. При отсутствии летнего полива снижается снабжение питьевой водой на 70%-80%. Для восстановления летнего водовода необходима замена ветхих стальных труб на современный материал ( пластик, полипропилен), а также увеличение ресурсной базы - наполнение водой пруда  «Головной» достаточным количеством волжской воды.

9.ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В  результате  реализации  Программы  предусматривается  обеспечение перспективного  спроса  на  коммунальные  услуги  в  соответствии  с нормативными  требованиями  к  качеству  и  надежности  и  сохранение  (или повышение)  уровня  доступности  коммунальных  услуг  для  потребителей; развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования  в  соответствии  с потребностями  жилищного  и  промышленного  строительства,  повышения качества  оказываемых  услуг,  улучшения  экологической  ситуации  на территории муниципального образования.

Приложение к муниципальной программе «Комплексное развитие

систем коммунальной  инфраструктуры Мечетненского  МО Советского

муниципального района на 2018-2028 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2028 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, всего, млн.руб. | в том числе за счет средств |  |  |  | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (прогнозно) | Областного бюджета (прогнозно) | Местного бюджета (прогнозно) | Внебюджетных источников (прогнозно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проектирование и строительство индивидуальных источников теплоснабжения объектов социальной сферы | 2018-2028 гг. | 10,0 | - | - | - | 10,0 | Администрация Советского муниципального района |
| 2 | Диагностика и реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков и оборудования и увиличением диаметров труб | 2018-2028 гг. | 32,0 | 10,0 | 15,0 | - | 7,0 |  |
| 3 | Прокладка водопроводных сетей в существующей и планируемой застройках с устройством колодцев из сборных ж/б элементов для установки пожарных гидрантов и запорной арматуры | 2018-2028 гг. | 15,0 | - | 10,0 - | - | 5,0 |  |
| 4 | Обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих сетевых мощностей | 2018-2028 гг. | 14,0 | - | - | - | 14,0 | Организации оказывающие услуги по электроснабжению, газоснабжению ( по согласованию) |
| 5 | Замена электрических сетей и капитальный ремонт и реконструкция ТП | 2018-2028 гг. | 15,0 | - | - | - | 15,0 |  |
| 6 | Диагностика и ремонт оборудования ГРП и ГРПШ | 2018-2028 гг. | 5,0 | - | - | - | 5,0 |  |
| 7 | Диагностика и реконструкция существующих водопроводных сетей летнего полива. Замена изношенных участков и оборудования | 2018-2028 гг | 2,0 | - | - | - | 2,0 | Администрация МО |
| 8 | Проведение мероприятий по заполнению волжской водой пруда «Головной» | 2018-2028 гг | 2,0 | - | - | - | 2,0 |  |
| Итого: |  |  | 95,0 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 60,0 |  |

Секретарь Совета депутатов		                                                                                                                                            Е.А. Дюкарева